## Лист1
Проектное наименование | Марка,ТИП ГОСТ | Ед.изм | Кол-во
Шумоглушитель L=900мм | AGS-250-50-900 Комфовент | шт. | 2
Шумоглушитель круглый L=900мм | SCr 200/900 Русклимат | шт. | 2
Шумоглушитель круглый L=900мм | SCr 250/900 Русклимат | шт. | 2
Клапан обратный круглый RSK 200 | RSK 200 Русклимат | шт. | 2
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, 100x200 | ГОСТ 14918-2020 | м | 4
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, 150x150 | ГОСТ 14918-2020 | м | 28
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, 150x200 | ГОСТ 14918-2020 | м | 24
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм, 150x300 | ГОСТ 14918-2020 | м | 12
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, 200x200 | ГОСТ 14918-2020 | м | 8
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм, 200x300 | ГОСТ 14918-2020 | м | 12
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм, 200x400 | ГОСТ 14918-2020 | м | 4
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм, 250x300 | ГОСТ 14918-2020 | м | 6
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм, 250x400 | ГОСТ 14918-2020 | м | 10
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм, 250x500 | ГОСТ 14918-2020 | м | 14
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм, 250x850 | ГОСТ 14918-2020 | м | 2
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, Ø160 | ГОСТ 14918-2020 | м | 24
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, Ø200 | ГОСТ 14918-2020 | м | 8
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, Ø250 | ГОСТ 14918-2020 | м | 4
Отвод 45 круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, Ø160 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Отвод 90 круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, Ø160 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 8
Отвод 90 круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, Ø200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Отвод 90 круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, Ø250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, 200х150 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, 250х500 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм, 400х250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали центральный толщ. 0,5мм, 200x150 / 150x150 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали центральный толщ. 0,5мм, 200x150 / 200x100 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали центральный толщ. 0,5мм, 200x200 / 150x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали центральный толщ. 0,5мм, 300x150 / 200x150 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали центральный толщ. 0,7мм, 300x200 / 200x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали центральный толщ. 0,7мм, 300x250 / 300x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали центральный толщ. 0,7мм, 400x200 / 300x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали центральный толщ. 0,7мм, 400x250 / 150x150 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали центральный толщ. 0,7мм, 500x250 / 400x250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали центральный толщ. 0,7мм, 400x250 / 300x250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход круглый из тонколистовой оцинкованной стали центральный толщ. 0,5мм, Ø200/Ø160 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали центральный толщ. 0,5мм, 200x150 / ø200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали центральный толщ. 0,7мм, 300x150 / ø250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, 150х150 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, 150х200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм, 400х200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Заглушка из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, 150х150 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 8
Заглушка из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, 150х200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Заглушка из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, 200х100 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Зонт из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм стальной на шахту, Ø160 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Зонт из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм стальной на шахту, Ø200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Зонт из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм стальной на шахту, 500х250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Труба (футляр) с фланцем Ø125 L=100мм | Инпласт | шт. | 4
Нащельник оцинкованный 40 10-10 Zn (0,45 мм) | Инпласт | м | 6
Шумоглушитель прямоугольный L=1000мм 400x200/ 1000 | Инпласт | шт. | 8
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5 мм 100x200 | ГОСТ 14918-2020 | м | 16
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5 мм 200x200 | ГОСТ 14918-2020 | м | 24
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5 мм 200x250 | ГОСТ 14918-2020 | м | 20
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 200x300 | ГОСТ 14918-2020 | м | 28
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 200x400 | ГОСТ 14918-2020 | м | 32
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 250x500 | ГОСТ 14918-2020 | м | 10
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 300x500 | ГОСТ 14918-2020 | м | 2
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 250х500 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 200х200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали центральный толщ. 0,5мм 200x200 / 100x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 8
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали центральный толщ. 0,5 мм 250x200 / 200x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 8
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали центральный толщ. 0,7мм 300x200 / 250x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 8
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали центральный толщ. 0,7мм 400x200 / 500x250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали центральный толщ. 0,7мм 400x200 / 300x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 8
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали центральный толщ. 0,5мм 400x200 / 500х300 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Заглушка из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 100x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 8
Зонт из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм стальной на шахту 500x250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Труба (футляр) с фланцем Ø125 L=100мм | Инпласт | шт. | 14
Нащельник оцинкованный 40 10-10 Zn (0,45 мм) | Инпласт | м | 6
Шумоглушитель прямоугольный L=1000мм 500х250/1000 | Инпласт | шт. | 8
Дроссель-клапан прямоугольный с ручным приводом Пр 200х200 | Инпласт | шт. | 4
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 100х150 | ГОСТ 14918-2020 | м | 6
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 100х200 | ГОСТ 14918-2020 | м | 12
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 150х150 | ГОСТ 14918-2020 | м | 10
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 200х200 | ГОСТ 14918-2020 | м | 48
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 200х300 | ГОСТ 14918-2020 | м | 24
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 200х400 | ГОСТ 14918-2020 | м | 16
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 200х500 | ГОСТ 14918-2020 | м | 64
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 250х500 | ГОСТ 14918-2020 | м | 72
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 400x700 | ГОСТ 14918-2020 | м | 40
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм Ø160 | ГОСТ 14918-2020 | м | 10
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм Ø200 | ГОСТ 14918-2020 | м | 4
Отвод 90 круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм Ø160 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 200x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 300x500 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 500x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 8
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 200x500 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 8
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 500x250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 8
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 700x400 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 8
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 400x700 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 8
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали центральный толщ. 0,5мм 100x200 / 100x150 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали центральный толщ. 0,5мм 150x150 / 100x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали центральный толщ. 0,7мм 300x200 / 200x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 8
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали центральный толщ. 0,7мм 400x200 / 300x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали центральный толщ. 0,7мм 500x200 / 300x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали центральный толщ. 0,7мм 500x200 / 400x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали центральный толщ. 0,7мм 500x250 / 500x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали центральный толщ. 0,7мм 700x400 / 500x250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали центральный толщ. 0,5мм 150x150 / 160 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали центральный толщ. 0,5мм 200x200 / 200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 8
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 200x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Заглушка из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 150х100 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Заглушка из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 200х200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 12
Зонт из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм стальной на шахту Ø160 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Зонт из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм стальной на шахту 700х400 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Труба (футляр) с фланцем Ø125 L=100мм | Инпласт | шт. | 14
Нащельник оцинкованный 40 10-10 Zn (0,45 мм) | Инпласт | м | 6
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм, класса В 400х250 | ГОСТ 14918-2020 | м | 8
Воздуховод круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм, класса В ∅125 | ГОСТ 14918-2020 | м | 18
Воздуховод круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм, класса В ∅160 | ГОСТ 14918-2020 | м | 6
Воздуховод круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм, класса В ∅200 | ГОСТ 14918-2020 | м | 27
Воздуховод круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм, класса В ∅250 | ГОСТ 14918-2020 | м | 30
Воздуховод круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм, класса В ∅315 | ГОСТ 14918-2020 | м | 16
Воздуховод круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм, класса В ∅355 | ГОСТ 14918-2020 | м | 7
Клапан обратной ∅355 | RSK 355 Shuft | шт. | 2
Воздуховод из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм класс В 200х200 | ГОСТ 14918-2020 | м | 5
Воздуховод из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм класс В Ø200 | ГОСТ 14918-2020 | м | 1
Отвод 90 из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм 200х200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм центральный 200х200-Ø200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
Шумоглушитель трубчатый L=900мм | CSR160/900 Арктос | шт. | 2
Дроссель-клапан прямоугольного сечения с ручным управлением ДК 100х150 | предположение РЕГУЛЯР-Л -150 -К-1*ручка-У1 | шт. | 6
Дроссель-клапан прямоугольного сечения с ручным управлением ДК 150х150 | предположение РЕГУЛЯР-Л -150 -К-1*ручка-У1 | шт. | 2
Дроссель-клапан прямоугольного сечения с ручным управлением ДК 200х100 | предположение РЕГУЛЯР-Л -200 -К-1*ручка-У1 | шт. | 2
Дроссель-клапан прямоугольного сечения с ручным управлением ДК 250х200 | предположение РЕГУЛЯР-Л -250 -К-1*ручка-У1 | шт. | 2
Клапан обратный для круглых каналов RSK 100 | Инпласт | шт. | 2
Клапан обратный для круглых каналов RSK 160 | Инпласт | шт. | 2
Зонт круглый вентиляционный ЗК 00.000оц (D100) | Серия 5.904-51 Аэровент | шт. | 2
Зонт круглый вентиляционный ЗК 00.000оц (D125) | Серия 5.904-51 Аэровент | шт. | 4
Зонт прямоугольный вентиляционный ЗП 00.00оц (250х250) | Серия 5.904-51 Аэровент | шт. | 2
Лючок питометражный для замера параметров воздуха | А9-57 | шт. | 24
Лючок для осмотра и прочистки воздуховодов | отсутствует | шт. | 20
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали кл. герм.А, б=0,5мм, разм.150х100 | ГОСТ19904-74 Инпласт | м2 | 28
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали кл. герм.А, б=0,5мм, разм.150х150 | ГОСТ19904-74 Инпласт | м2 | 7.2
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали кл. герм.А, б=0,5мм, разм.200х100 | ГОСТ19904-74 Инпласт | м2 | 3.6
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали кл. герм.А, б=0,5мм, разм.200х150 | ГОСТ19904-74 Инпласт | м2 | 7
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали кл. герм.А, б=0,5мм, разм.200х200 | ГОСТ19904-74 Инпласт | м2 | 8
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали кл. герм.А, б=0,5мм, разм.250х200 | ГОСТ19904-74 Инпласт | м2 | 7.2
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали кл. герм.А, б=0,5мм, разм.250х250 | ГОСТ19904-74 Инпласт | м2 | 6
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали кл. герм.А, б=0,7мм, разм.300х100 | ГОСТ19904-74 Инпласт | м2 | 1.6
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали кл. герм.А, б=0,5мм, разм.300х200 | ГОСТ19904-74 Инпласт | м2 | 6
Воздуховод круглый из тонколистовой оцинкованной стали кл.герм. А, б=0,5мм, Ø125 | ГОСТ19904-74 Инпласт | м2 | 1.6
Воздуховод круглый из тонколистовой оцинкованной стали кл.герм. А, б=0,5мм, Ø200 | ГОСТ19904-74 Инпласт | м2 | 3.8
Отвод 90° прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали кл.герм.А, б=0,5мм, разм.100х150(h) | ГОСТ19904-74 Инпласт | шт. | 4
Отвод 90° прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали кл.герм.А, б=0,5мм, разм.150х150 | ГОСТ19904-74 Инпласт | шт. | 2
Отвод 90° прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали кл.герм.А, б=0,5мм, 200х100(h) | ГОСТ19904-74 Инпласт | шт. | 2
Отвод 90° прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали кл.герм.А, б=0,5мм, разм.150х200(h) | ГОСТ19904-74 Инпласт | шт. | 4
Отвод 90° прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали кл.герм.А, б=0,5мм, разм.200х150(h) | ГОСТ19904-74 Инпласт | шт. | 2
Отвод 90° прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали кл.герм.А, б=0,5мм, разм.200х200(h) | ГОСТ19904-74 Инпласт | шт. | 4
Отвод 90° прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали кл.герм.А, б=0,5мм, разм.250х200(h) | ГОСТ19904-74 Инпласт | шт. | 2
Отвод 90° прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали кл.герм.А, б=0,5мм, разм.250х250(h) | ГОСТ19904-74 Инпласт | шт. | 2
Отвод 90° прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали кл.герм.А, б=0,7мм, разм.200х300(h) | ГОСТ19904-74 Инпласт | шт. | 4
Отвод 90° круглый из тонколистовой оцинкованной стали кл.герм.А, б=0,5мм, Ø125 | ГОСТ19904-74 Инпласт | шт. | 2
Отвод 90° круглый из тонколистовой оцинкованной стали кл.герм.А, б=0,5мм, Ø200 | ГОСТ19904-74 Инпласт | шт. | 6
Переход из тонколистовой оцинкованной стали кл.герм.А, б=0,5мм, 150х100/Ø200 | ГОСТ19904-74 Инпласт | шт. | 2
Переход из тонколистовой оцинкованной стали кл.герм.А, б=0,5мм, 150х100/100х150 | ГОСТ19904-74 Инпласт | шт. | 8
Переход из тонколистовой оцинкованной стали кл.герм.А, б=0,5мм, 150х100/200х100 | ГОСТ19904-74 Инпласт | шт. | 2
Переход из тонколистовой оцинкованной стали кл.герм.А, б=0,5мм, 150х100/200х150 | ГОСТ19904-74 Инпласт | шт. | 2
Переход из тонколистовой оцинкованной стали кл.герм.А, б=0,5мм, 200х150/200х100 | ГОСТ19904-74 Инпласт | шт. | 2
Переход из тонколистовой оцинкованной стали кл.герм.А, б=0,5мм, 150х200/200х200 | ГОСТ19904-74 Инпласт | шт. | 4
Переход из тонколистовой оцинкованной стали кл.герм.А, б=0,5мм, 200х200/250х200 | ГОСТ19904-74 Инпласт | шт. | 2
Переход из тонколистовой оцинкованной стали кл.герм.А, б=0,7мм, 250x200/300x200 | ГОСТ19904-74 Инпласт | шт. | 2
Врезка из тонколистовой оцинкованной стали кл.герм.А, б=0,5мм, 150x100/Ø200 | ГОСТ19904-74 Инпласт | шт. | 2
Короб соединительный из стали тонколистовой кл.герм.А, б=1,0мм, разм.750х400х600(h) | ГОСТ19903-74 Инпласт | шт. | 4
Короб соединительный из стали тонколистовой кл.герм.А, б=1,0мм, разм.750х300х1600(h) | ГОСТ19903-74 Инпласт | шт. | 2
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали кл. герм .В, б=0,8мм, разм.150х150 | ГОСТ19904-74 Инпласт | м2 | 7.2
Воздуховод круглый из тонколистовой оцинкованной стали кл.герм. В, б=0,8мм, Ø100 | ГОСТ19904-74 Инпласт | м2 | 3.14
Отвод 90° круглый из тонколистовой оцинкованной стали кл.герм.В, б=0,8мм, Ø100 | ГОСТ19904-74 Инпласт | шт. | 2
Отвод 90° прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали кл. герм. В, б=0,8мм, разм.150х150 | ГОСТ19904-74 Инпласт | шт. | 2
Отвод 90° прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали кл. герм. В, б=0,8мм, разм.200х100 | ГОСТ19904-74 Инпласт | шт. | 4
Переход из тонколистовой оцинкованной стали кл. герм.В, б=0,8мм, 150х150/100х150 | ГОСТ19904-74 Инпласт | шт. | 2
Переход из тонколистовой оцинкованной стали кл. герм.В, б=0,8мм, 200х100/150х150 | ГОСТ19904-74 Инпласт | шт. | 4
Переход из тонколистовой оцинкованной стали кл. герм.В, б=0,8мм, 150x100/Ø100 | ГОСТ19904-74 Инпласт | шт. | 2
Футляр с фланцем Ø100 L=100мм | Инпласт | шт. | 4
Футляр с фланцем Ø125 L=100мм | Инпласт | шт. | 4
Футляр с фланцем Ø160 L=100мм | Инпласт | шт. | 2
Футляр с фланцем 150x100 L=100мм | Инпласт | шт. | 6
Футляр с фланцем 150x100 L=210мм | Инпласт | шт. | 10
Футляр с фланцем 150x150 L=210мм | Инпласт | шт. | 2
Футляр с фланцем 200x200 L=100мм | Инпласт | шт. | 2
Футляр с фланцем 200x100 L=210мм | Инпласт | шт. | 4
Футляр с фланцем 300x100 L=210мм | Инпласт | шт. | 4
Футляр с фланцем 300x200 L=100мм | Инпласт | шт. | 2
Футляр с фланцем 300x250 L=210мм | Инпласт | шт. | 2
Нащельник оцинкованный 40 10-10 Zn (0,45 мм) | Инпласт | м | 28
Клапан обратный круглый, Ø125 | Инпласт | шт. | 4
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,6 мм, Ø125 | ГОСТ 14918-2020 | м | 56
Отвод 90 круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, Ø125 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10
Переход круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, Ø125/Ø100 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Врезка прямоугольная в круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, 200x100/Ø125 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 12
Заглушка из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, Ø125 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Зонт из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5 мм стальной на шахту, Ø125 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Труба (футляр) с фланцем Ø100 L=100 мм | Инпласт | шт. | 2
Нащельник оцинкованный 40 10-10 Zn (0,45 мм) | Инпласт | м | 2
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, Ø125 | ГОСТ 14918-2020 | м | 23
Труба (футляр) с фланцем Ø125 L=100мм | Инпласт | шт. | 345
Труба (футляр) с фланцем Ø100 L=100мм | Инпласт | шт. | 46
Нащельник оцинкованный 40 10-10 Zn (0,45 мм) | Инпласт | м | 391
Воздуховод из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, класс В, 700х400 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | м | 138
Воздуховод из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, класс В, 1000х600 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | м | 34.5
Воздуховод из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, класс В, ø800 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | м | 46
Воздуховод из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, класс В, 800х500 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | м | 276
Воздуховод из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, класс В, 800х400 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | м | 92
Отвод из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм 400х800 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 46
Врезка из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм 800х400 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 23
Переход из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, тип 1 800х500- ø560 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 23
Переход из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, тип 1 800х500- 719х394 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 23
Отвод из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм 400х700 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 46
Врезка из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм 700х400 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 23
Переход из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, тип 1 700х400- ø800 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 23
Переход из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, тип 1 1000х600- 1009х563 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 23
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм L=3m ɸ100 | ГОСТ 14918-2020 | м | 936
Труба (футляр) с фланцем ɸ125 L=100mm | Инпласт | шт. | 312
Нащельник оцинкованный 40 10-10 Zn (0,45 мм) | Инпласт | м | 312
Воздуховод из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, класс В, 700х400 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | м | 72
Воздуховод из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, класс В, 1000х600 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | м | 18
Воздуховод из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, класс В, ø800 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | м | 24
Воздуховод из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, класс В, 800х500 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | м | 144
Воздуховод из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, класс В, 800х400 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | м | 48
Отвод из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, 400х800 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 48
Врезка из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, 800х400 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 24
Переход из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, тип 1, 800х500-ø600 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 24
Переход из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, тип 1, 800х500-719х394 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 24
Отвод 90 из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, ø800 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 24
Отвод 90 из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, 400х700 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 24
Врезка из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, 700х400 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 12
Переход из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, тип 1, ø835-ø800 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 12
Переход из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, тип 1, 700х400-563х1009 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 12
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5 мм L=3 м, Ø100 | ГОСТ 14918-2020 | м | 156
Труба (футляр) с фланцем Ø100 L=100 мм | Инпласт | шт. | 112
Труба (футляр) с фланцем Ø125 L=100 мм | Инпласт | шт. | 2
Нащельник оцинкованный 40 10-10 Zn (0,45 мм) | Инпласт | м | 104
Воздуховод из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм класс В, 500х300 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | м | 36
Воздуховод из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм класс В, 600х300 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | м | 28
Воздуховод из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм класс В, 900x300 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | м | 24
Воздуховод из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм класс В, 800x500 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | м | 16
Воздуховод из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм класс В, 800x400 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | м | 3
Отвод 90 из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, 500x800 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 4
Отвод 90 из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, 300x500 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 6
Отвод 90 из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, 300x600 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 6
Отвод 90 из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, 900x300 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 4
Отвод 90 из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, ø500 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 12
Врезка из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, 800x400 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 8
Врезка из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, 500x300 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 12
Переход из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм центральный, 800x400-900x300 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 4
Переход из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм центральный, 800x500- ø600 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 4
Переход из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм центральный, 800x500-719x394 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 4
Переход из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм центральный, 900x300-600x300 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 2
Переход из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм односторонний, 900x300-600x300 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 2
Переход из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм центральный, 500x300-573x317 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 6
Переход из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм тип 1, ø500 - ø480 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 6
Воздуховод из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, класс В, 700х400 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | м | 36
Воздуховод из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, класс В, 800х500 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | м | 72
Воздуховод из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, класс В, 800х400 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | м | 24
Отвод 90 из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, 500х800 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 24
Отвод 90 из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, 400х700 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 6
Отвод 90 из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, 400х700 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 12
Переход из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, тип 1, 800х500-Ø600 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 12
Переход из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, тип 1, 800х500-719х394 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 12
Переход из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, тип 1, Ø800-Ø835 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 6
Переход из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, тип 1, 700х400-563х1009 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 6
Врезка из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, 800х400 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 24
Врезка из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, 700х400 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 12
Заглушка из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, 800х500 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 12
Заглушка из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, 700х400 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 6
Шумоглушитель прямоугольный L=1000мм SRr 500x300/1000 | Русклимат | шт. | 12
Клапан воздушный с приводом DRr 500x300 | Русклимат | шт. | 12
Дроссель-клапан DRr 200x100 | Русклимат | шт. | 12
Дроссель-клапан DRr 300х200 | Русклимат | шт. | 24
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 200х100 | ГОСТ 14918-2020 | м | 408
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 200х150 | ГОСТ 14918-2020 | м | 384
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 200х200 | ГОСТ 14918-2020 | м | 144
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 250х200 | ГОСТ 14918-2020 | м | 252
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 300х200 | ГОСТ 14918-2020 | м | 336
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 500х250 | ГОСТ 14918-2020 | м | 48
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 500х300 | ГОСТ 14918-2020 | м | 12
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм Ø125 | ГОСТ 14918-2020 | м | 60
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 200х100 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 36
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 300х200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 12
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали центральный толщ. 0,5мм 200x150 / 200x100 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 24
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали центральный толщ. 0,5мм 200x200 / 200x150 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 24
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали центральный толщ. 0,5мм 250x200 / 200x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 24
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали центральный толщ. 0,7мм 300x200 / 250x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 24
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали центральный толщ. 0,7мм 500x250 / 300x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 12
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали центральный толщ. 0,7мм 500x300 / 500x250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 12
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 200х100 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 414
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 300х200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 12
Труба (футляр) с фланцем Ø125 L=100мм | Инпласт | шт. | 42
Нащельник оцинкованный 40 10-10 Zn (0,45 мм) | Инпласт | м | 18
Воздуховод из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, класс В, 700х400 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | м | 6
Воздуховод из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, класс В, 1000х600 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | м | 1.5
Воздуховод из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, класс В, ø800 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | м | 1
Воздуховод из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, класс В, 800х500 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | м | 6
Воздуховод из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, класс В, 800х400 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | м | 2
Отвод 90 из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, 400х800 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 2
Врезка из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, 800х400 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 2
Переход из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, тип 1, 800х500-ø1050 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 1
Переход из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, тип 1, 800х500-1269х703 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 1
Отвод 90 из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, 400х700 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 2
Врезка из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, 700х400 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 1
Переход из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, тип 1, 700х400-ø1050 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 1
Переход из тонколистовой оцинк.стали толщ.1,0мм, тип 1, 1000х600-1269х703 | Инпласт,(Компания КРЕПРО) АО | шт. | 1
Шумоглушитель прямоугольный L=1000мм 500x300/1000 | Инпласт | шт. | 2
Клапан воздушный с приводом 500x300 | Инпласт | шт. | 2
Дроссель-клапан 200x100 | Инпласт | шт. | 1
Дроссель-клапан 200x150 | Инпласт | шт. | 3
Дроссель-клапан 300x150 | Инпласт | шт. | 2
Дроссель-клапан 300x200 | Инпласт | шт. | 1
Дроссель-клапан 400x150 | Инпласт | шт. | 1
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, 150x100 | ГОСТ 14918-2020 | м | 12
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, 200x100 | ГОСТ 14918-2020 | м | 96
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, 200x150 | ГОСТ 14918-2020 | м | 62
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм, 300x150 | ГОСТ 14918-2020 | м | 34
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм, 300x200 | ГОСТ 14918-2020 | м | 4
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм, 400x150 | ГОСТ 14918-2020 | м | 10
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм, 500x250 | ГОСТ 14918-2020 | м | 15
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм, 500x300 | ГОСТ 14918-2020 | м | 10
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, Ø125 | ГОСТ 14918-2020 | м | 4
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм, 250x500 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, 200x100 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 6
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм, 300x500 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали тип 5 толщ. 0,5мм, 200x100 / 150x100 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали тип 5 толщ. 0,5мм, 200x150 / 200x100 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 6
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали тип 5 толщ. 0,7мм, 300x150 / 200x150 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали тип 5 толщ. 0,7мм, 400x150 / 300x150 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали тип 5 толщ. 0,7мм, 300x200 / 300x150 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали тип 5 толщ. 0,7мм, 500x250 / 400x150 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали тип 5 толщ. 0,7мм, 500x300 / 500x250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, 150x100 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, 200x100 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 53
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, 200x150 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 3
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм, 300x150 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм, 300x250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм, 400x150 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 1
Заглушка из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, 150x100 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Заглушка из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм, 400x150 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Труба (футляр) с фланцем Ø125 L=100мм | Инпласт | шт. | 7
Нащельник оцинкованный 40 10-10 Zn (0,45 мм) | Инпласт | м | 3
Клапан обратный круглый Ø125 | Инпласт | шт. | 4
Дроссель-клапан 100x150 | Инпласт | шт. | 2
Дроссель-клапан 100x200 | Инпласт | шт. | 2
Дроссель-клапан 150x150 | Инпласт | шт. | 2
Дроссель-клапан 150x200 | Инпласт | шт. | 2
Дроссель-клапан 200x200 | Инпласт | шт. | 4
Дроссель-клапан 250x500 | Инпласт | шт. | 2
Дроссель-клапан 250x700 | Инпласт | шт. | 4
Дроссель-клапан 300x400 | Инпласт | шт. | 2
Дроссель-клапан 300x800 | Инпласт | шт. | 4
Дроссель-клапан 400x700 | Инпласт | шт. | 4
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5 мм 100x150 | ГОСТ 14918-2020 | м | 4
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5 мм 100x200 | ГОСТ 14918-2020 | м | 18
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5 мм 150x150 | ГОСТ 14918-2020 | м | 112
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5 мм 150x200 | ГОСТ 14918-2020 | м | 40
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 200x200 | ГОСТ 14918-2020 | м | 144
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 200x300 | ГОСТ 14918-2020 | м | 18
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 250x250 | ГОСТ 14918-2020 | м | 4
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 250x300 | ГОСТ 14918-2020 | м | 6
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 250x400 | ГОСТ 14918-2020 | м | 88
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 250x500 | ГОСТ 14918-2020 | м | 86
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 250x700 | ГОСТ 14918-2020 | м | 20
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 300x400 | ГОСТ 14918-2020 | м | 18
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 300x500 | ГОСТ 14918-2020 | м | 22
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 300x600 | ГОСТ 14918-2020 | м | 46
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 300x700 | ГОСТ 14918-2020 | м | 14
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 300x800 | ГОСТ 14918-2020 | м | 70
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 300x900 | ГОСТ 14918-2020 | м | 52
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 350x800 | ГОСТ 14918-2020 | м | 98
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 400x600 | ГОСТ 14918-2020 | м | 10
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 400x700 | ГОСТ 14918-2020 | м | 32
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 400x800 | ГОСТ 14918-2020 | м | 6
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 400x1000 | ГОСТ 14918-2020 | м | 36
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 500x1000 | ГОСТ 14918-2020 | м | 8
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 700x1000 | ГОСТ 14918-2020 | м | 4
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 1150x1300 | ГОСТ 14918-2020 | м | 2
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 1250x1250 | ГОСТ 14918-2020 | м | 2
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5 мм Ø100 | ГОСТ 14918-2020 | м | 28
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5 мм Ø125 | ГОСТ 14918-2020 | м | 4
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5 мм Ø200 | ГОСТ 14918-2020 | м | 22
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,6мм Ø250 | ГОСТ 14918-2020 | м | 24
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,6мм Ø315 | ГОСТ 14918-2020 | м | 6
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,6мм Ø400 | ГОСТ 14918-2020 | м | 2
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм Ø710 | ГОСТ 14918-2020 | м | 2
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм Ø900 | ГОСТ 14918-2020 | м | 2
Отвод 90 круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм Ø100 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Отвод 90 круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм Ø125 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Отвод 90 круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм Ø200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 18
Отвод 90 круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,6мм Ø250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 22
Отвод 90 круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,6мм Ø315 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 6
Отвод 90 круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ.0,6мм Ø400 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 100x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 150x150 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 14
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 200x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 18
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 300x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 300x700 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 300x900 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 350x800 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 400x300 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 400x600 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 400x700 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 400x1000 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 8
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 500x300 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 500x1000 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 600x300 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 700x300 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 700x400 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 800x300 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 800x350 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 900x300 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 1000x400 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 1000x700 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,5мм 200x150 / 100x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,5мм 200x200 / 100x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,5мм 200x200 / 150x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,5мм 300x200 / 200x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,5мм 300x250 / 200x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 400x250 / 200x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 12
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 400x250 / 250x250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 400x250 / 300x250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 400x300 / 300x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 400x300 / 300x250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 500x250 / 400x250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 12
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 500x300 / 400x250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 600x300 / 500x250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 600x400 / 400x250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 700x250 / 500x250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 700x300 / 400x300 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 700x400 / 500x300 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 6
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 700x400 / 600x300 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 800x300 / 500x250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 800x300 / 600x300 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 800x350 / 800x300 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 900x300 / 800x350 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 1000x400 / 800x300 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 1000x600 / 600x350 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 1000x600 / 700x400 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 1000x700 / 1000x400 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 1150x1300 / 900x300 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 1150x1300 / 1000x500 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 1150x1300 / 1000x700 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 1250x1250 / 1150x1300 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход, прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали односторонний толщ. 0,7мм 800x400 / 700x400 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход, прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали односторонний толщ. 0,7мм 1000x400 / 800x400 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход, смешанный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,5мм 150x150 / Ø100 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход, смешанный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 150x150 / Ø125 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Переход, смешанный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 200x200 / Ø250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход, смешанный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 250x250 / Ø200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход, смешанный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 400x300 / Ø250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход, смешанный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 600x300 / Ø315 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход, смешанный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 600x400 / Ø710 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход, смешанный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 700x400 / Ø400 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход, смешанный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 1000x700 / Ø900 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 150x150 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 6
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 100x150 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 150x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ.. 0,5мм 400x300 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 200x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 400x250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 800x350 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 500x250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 700x250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 700x400 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 1000x400 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 700x300 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Врезка круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм Ø100 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Врезка круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм Ø200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 14
Врезка круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм Ø250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 18
Врезка круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм Ø315 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Врезка круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм Ø400 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Заглушка из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 200х200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 20
Заглушка из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 150х150 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10
Заглушка из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 500х250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Заглушка из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 100х200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Заглушка из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 150х200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Заглушка из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 500х300 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Зонт из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм Ø125 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Зонт из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 500х500 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Зонт из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 1000х1000 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Зонт из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 200х200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Труба (футляр) с фланцем Ø125 L=100мм | Инпласт | шт. | 14
Нащельник оцинкованный 40 10-10 Zn (0,45 мм) | Инпласт | м | 10
Клапан обратный круглый Ø125 | Инпласт | шт. | 4
Дроссель-клапан 100x150 | Инпласт | шт. | 2
Дроссель-клапан 100x200 | Инпласт | шт. | 2
Дроссель-клапан 150x150 | Инпласт | шт. | 2
Дроссель-клапан 150x200 | Инпласт | шт. | 2
Дроссель-клапан 200x200 | Инпласт | шт. | 4
Дроссель-клапан 250x500 | Инпласт | шт. | 2
Дроссель-клапан 250x700 | Инпласт | шт. | 4
Дроссель-клапан 300x400 | Инпласт | шт. | 2
Дроссель-клапан 300x800 | Инпласт | шт. | 4
Дроссель-клапан 400x700 | Инпласт | шт. | 4
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5 мм 100x150 | ГОСТ 14918-2020 | м | 4
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5 мм 100x200 | ГОСТ 14918-2020 | м | 18
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5 мм 150x150 | ГОСТ 14918-2020 | м | 112
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5 мм 150x200 | ГОСТ 14918-2020 | м | 40
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 200x200 | ГОСТ 14918-2020 | м | 144
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 200x300 | ГОСТ 14918-2020 | м | 18
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 250x250 | ГОСТ 14918-2020 | м | 4
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 250x300 | ГОСТ 14918-2020 | м | 6
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 250x400 | ГОСТ 14918-2020 | м | 88
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 250x500 | ГОСТ 14918-2020 | м | 86
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 250x700 | ГОСТ 14918-2020 | м | 20
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 300x400 | ГОСТ 14918-2020 | м | 18
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 300x500 | ГОСТ 14918-2020 | м | 22
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 300x600 | ГОСТ 14918-2020 | м | 46
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 300x700 | ГОСТ 14918-2020 | м | 14
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 300x800 | ГОСТ 14918-2020 | м | 70
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 300x900 | ГОСТ 14918-2020 | м | 52
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 350x800 | ГОСТ 14918-2020 | м | 98
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 400x600 | ГОСТ 14918-2020 | м | 10
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 400x700 | ГОСТ 14918-2020 | м | 32
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 400x800 | ГОСТ 14918-2020 | м | 6
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 400x1000 | ГОСТ 14918-2020 | м | 36
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 500x1000 | ГОСТ 14918-2020 | м | 8
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 700x1000 | ГОСТ 14918-2020 | м | 4
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 1150x1300 | ГОСТ 14918-2020 | м | 2
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 1250x1250 | ГОСТ 14918-2020 | м | 2
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5 мм Ø100 | ГОСТ 14918-2020 | м | 28
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5 мм Ø125 | ГОСТ 14918-2020 | м | 4
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5 мм Ø200 | ГОСТ 14918-2020 | м | 22
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,6мм Ø250 | ГОСТ 14918-2020 | м | 24
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,6мм Ø315 | ГОСТ 14918-2020 | м | 6
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,6мм Ø400 | ГОСТ 14918-2020 | м | 2
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм Ø710 | ГОСТ 14918-2020 | м | 2
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм Ø900 | ГОСТ 14918-2020 | м | 2
Отвод 90 круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм Ø100 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Отвод 90 круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм Ø125 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Отвод 90 круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм Ø200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 18
Отвод 90 круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,6мм Ø250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 22
Отвод 90 круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,6мм Ø315 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 6
Отвод 90 круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ.0,6мм Ø400 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 100x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 150x150 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 14
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 200x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 18
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 300x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 300x700 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 300x900 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 350x800 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 400x300 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 400x600 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 400x700 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 400x1000 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 8
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 500x300 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 500x1000 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 600x300 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 700x300 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 700x400 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 800x300 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 800x350 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 900x300 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 1000x400 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Отвод 90 прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 1000x700 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,5мм 200x150 / 100x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,5мм 200x200 / 100x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,5мм 200x200 / 150x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,5мм 300x200 / 200x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,5мм 300x250 / 200x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 400x250 / 200x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 12
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 400x250 / 250x250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 400x250 / 300x250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 400x300 / 300x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 400x300 / 300x250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 500x250 / 400x250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 12
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 500x300 / 400x250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 600x300 / 500x250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 600x400 / 400x250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 700x250 / 500x250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 700x300 / 400x300 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 700x400 / 500x300 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 6
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 700x400 / 600x300 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 800x300 / 500x250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 800x300 / 600x300 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 800x350 / 800x300 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 900x300 / 800x350 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 1000x400 / 800x300 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 1000x600 / 600x350 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 1000x600 / 700x400 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 1000x700 / 1000x400 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 1150x1300 / 900x300 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 1150x1300 / 1000x500 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 1150x1300 / 1000x700 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 1250x1250 / 1150x1300 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход, прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали односторонний толщ. 0,7мм 800x400 / 700x400 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход, прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали односторонний толщ. 0,7мм 1000x400 / 800x400 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход, смешанный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,5мм 150x150 / Ø100 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход, смешанный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 150x150 / Ø125 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Переход, смешанный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 200x200 / Ø250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход, смешанный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 250x250 / Ø200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход, смешанный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 400x300 / Ø250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход, смешанный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 600x300 / Ø315 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход, смешанный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 600x400 / Ø710 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход, смешанный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 700x400 / Ø400 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Переход, смешанный из тонколистовой оцинкованной стали централизованный толщ. 0,7мм 1000x700 / Ø900 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 150x150 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 6
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 100x150 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 150x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ.. 0,5мм 400x300 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 200x200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 400x250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 800x350 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 500x250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 700x250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 700x400 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 1000x400 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 700x300 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Врезка круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм Ø100 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Врезка круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм Ø200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 14
Врезка круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм Ø250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 18
Врезка круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм Ø315 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Врезка круглый из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм Ø400 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Заглушка из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 200х200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 20
Заглушка из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 150х150 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 10
Заглушка из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм 500х250 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Заглушка из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 100х200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Заглушка из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 150х200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Заглушка из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 500х300 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Зонт из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм Ø125 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Зонт из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 500х500 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 4
Зонт из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 1000х1000 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Зонт из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм 200х200 | ГОСТ 14918-2020 | шт. | 2
Труба (футляр) с фланцем Ø125 L=100мм | Инпласт | шт. | 14
Нащельник оцинкованный 40 10-10 Zn (0,45 мм) | Инпласт | м | 10